## Лист1
Перечень незаконно размещенных сетей связи на территории Архангельской области
№ п/п | Наименование населенного пункта | Диспетчерское наименование электросетевого объекта | Номера опор подвеса | Кол-во опор подвеса, шт.
1 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 320-Л2 Ветстанция | 3,4,7,8,9,11 | 6
2 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 321-Л1 Хлебозавод | 10,24,22 | 3
3 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 321-Л3 Гаражная | 14,15,20 | 3
4 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 322 Л-1 Гаражи | 2,3,4,5,6,7,11,13,15,23,27 | 8
5 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 323-Л1 Овощехранилище | 4,14,11,15,12,9 | 6
6 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 327-Л2 Колос | 2,3,4,5 | 4
7 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 329-Л2 ГосНИ | 8,9,11,5,12,13,14,18,20 | 9
8 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 329-Л3 Калиниха | 2 | 1
9 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 332-Л1 Аэродромная | 1,2,3,6,8,9,10,11,12,14 | 10
10 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 334-Л1 Гостиница | 2,3,10 | 3
11 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 334-Л2 КБО | 14.19 | 2
12 | Кречетово | ВЛ-0,4 ф.№1 ТП-295 250 кВА Зерноток ВЛ-10-145-02 | 7,40,41,44,45,46,49,51,52 | 9
13 | Кречетово | ВЛ-0,4 ф.№1 ТП-296 160 кВА д. Кречетово ВЛ-10-145-02 | 5,6,8,9,10, 15,16,17 | 8
14 | Кречетово | ВЛ-0,4 ф.№1 ТП-300 100 кВА Школа ВЛ-10-145-02 | 5,9,11,13,14 | 5
15 | Кречетово | ВЛ-0,4 ф.№1 ТП-325 40 кВА ВЛ-10-145-01 | 10,11,12,13,2/1,2/3,11/1 | 7
16 | Кречетово | ВЛ-0,4 ф.№2 ТП-300 100 кВА Школа ВЛ-10-145-02 | 6.7 | 2
17 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Красная горка Юг от ТП-6 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 4,6,7,8,9,10,14,15,16,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 23
18 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Красная горка Юг от ТП-6 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 6,7,8,9,12,15,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | 21
19 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Ленина от ТП-6 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 10 | 1
20 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Ленина от ТП-6 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 4,5,6,8,9,10,11,12,14 | 9
21 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Ленина 2а - Набережная от ТП-6 250 кВА ВЛ-10-142-10 | 4,5,6,24,25,26,27,28 | 8
22 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Ленина 2а - Набережная от ТП-6 250 кВА ВЛ-10-142-10 | 6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,24,25,26,27 | 18
23 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Ленина 5 от ТП-6 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 4.5 | 2
24 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Красная горка от ТП-17 (160 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 26,27,28,29,30,31,32,33,34 | 9
25 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Красная горка от ТП-17 (160 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 2,26,27,28,29,30,31,32,33 | 9
26 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Полевая от ТП-17 (160 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 1 | 1
27 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 Загородный от ТП-19 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 11 | 1
28 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 Загородный от ТП-19 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 11 | 1
29 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Военных курсантов от ТП-19 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 8,9,10,14,15 | 5
30 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Военных курсантов от ТП-19 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20,21,23 | 13
31 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Дет сад от ТП-19 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 4,5,13,14,15,6,7,8,9,10 | 10
32 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Верхний от ТП-32 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 36,37,38,39,40,41,45,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60 | 17
33 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-50 400 кВА Д⁄к, Контора от ВЛ10-142-22 | 10,11,14,25,26,28,29 | 7
34 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-58 160 кВА Д. Сад от ВЛ10-142-22 | 5 | 1
35 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-58 160 кВА Д. Сад от ВЛ10-142-22 | 5.7 | 2
36 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-80 63 кВА Деревня ВЛ-10-РП8-07 | 4,7,9,11,13,15,17 | 6
37 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-80 63 кВА Деревня ВЛ-10-РП8-07 | 4,5,7,9,13 | 4
38 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-82 100 кВА Полупоповка ВЛ-10-РП8-07 | 7,16,17,23,24,25 | 6
39 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-84 25 кВА Б. Кондратовская ВЛ-10-РП8-07 | 3 | 1
40 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-86 160 кВА Нокола-2 ВЛ-10-РП8-07 | 5,6,21,22 | 4
41 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-105 100 кВА д. Лекшмозеро, ферма ВЛ-10-147-04 | 15 | 1
42 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-105 100 кВА д. Лекшмозеро, ферма ВЛ-10-147-04 | 19.21 | 2
43 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-107 100 кВА д.Лекшмозеро ВЛ-10-147-04 | 13 | 1
44 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-107 100 кВА д.Лекшмозеро ВЛ-10-147-04 | 4 | 1
45 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-108 250 кВА Школа ВЛ-10-147-04 | 11.12 | 2
46 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-110 100 кВА д. Дудкинская ВЛ-10-147-04 | 1,2,3,4,5,7,8 | 7
47 | Каргопольский район | (ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-110 100 кВА д. Дудкинская ВЛ-10-147-04 | 1 | 1
48 | Каргопольский район | ВЛИ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-110 100 кВА д. Дудкинская ВЛ-10-147-04 | 1 | 1
49 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-113 630 кВА д. Печниково, мастерские ВЛ-10-147-0 | 10 | 1
50 | Каргопольский район | ВЛИ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-113 630 кВА д. Печниково, мастерские ВЛ-10-147-07 | 25 | 1
51 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-116 160 кВА Школа от ВЛ-10-147-07 | 3,9,10,11 | 4
52 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-116 160 кВА Школа от ВЛ-10-147-07 | 2,3,4 | 3
53 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-117 160 кВА Клуб от ВЛ-10-147-07 | 5,6,8,7,11,21,22,23,25,26,27 | 10
54 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-117 160 кВА Клуб от ВЛ-10-147-07 | 20.16 | 2
55 | Каргопольский район | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-118 250 кВА Ферма старая ВЛ-10-147-07 | 4А, 8,9,10,18 | 5
56 | Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. Октябрьский от ТП-6 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 | 36,35,34,33,30,31,26,21,22,23,12,6,9,8,10,14,15,7,5 | 19
57 | Няндома | ВЛ-0 4 кВ фид. № 2 от ТП-9 (Очистные) ВЛ-10-150-05 (Колхозный) ПС-150 Няндома | 2, 3, 4, 5/1, 5/2А | 5
58 | Няндома | ВЛ-0 4 кВ фид. № 3 от ТП-9 (Очистные) ВЛ-10-150-05 (Колхозный) ПС-150 Няндома | 2 | 1
59 | Няндома | ВЛ-0 4 кВ фид. № 3 от ТП-11 (Конда) ВЛ-10-150-05 (Колхозный) ПС-150 Няндома | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 | 9
60 | Няндома | ВЛ-0 4 кВ фид. № 3 от ТП-11 (Конда) ВЛ-10-150-05 (Колхозный) ПС-150 Няндома | 7, 8, 8/1, 10/3, 13, 13Б, 17, 18 | 8
61 | п.Плесецк | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-1 ВЛ-10-151-42 (9 Д) ПС-151 Плесецк | 1.5 | 2
62 | п.Плесецк | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-1 ВЛ-10-151-42 (9 Д) ПС-151 Плесецк | 8,9,10,11,12,13,14,17,18,15,19,16,20,21,22,23,24,25 | 18
63 | д.Нижнее Устье | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-839 ВЛ-10-121-08 ПС-121 Волошевская | 13,13/1,13/2,16,19,20,21,22,23,29,30,31,23,24,24/1,24/2,24/3,24/4 | 18
64 | д.Нижнее Устье | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-839 ВЛ-10-121-08 ПС-121 Волошевская | 2,3,4,5,1,4/1,8/1,8/2,8/3,8/4 | 10
65 | д.Нижнее Устье | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-839 ВЛ-10-121-08 ПС-121 Волошевская | 25,25/1,26,27 | 4
66 | п.Поча | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-830 ВЛ-10-121-08 ПС-121 Волошевская | 2026-01-01 | 1
67 | д.Нижнее Устье | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-840 ВЛ-10-121-08 ПС-121 Волошевская | 2,3,4,5,6,8 | 6
68 | с.Конево | ВЛ- 0,4кВ ф.№1 от ТП-514 (Онежская) ВЛ-10-129-03 (№ 2) ПС-129 Конево | 25 | 1
69 | с.Конево | ВЛ- 0,4кВ ф.№2 от ТП-513 (Хлебозавод) ВЛ-10-129-03 (№ 2) ПС-129 Конево | 23,25,27,30,34,36,39 | 7
70 | п.Плесецк | ВЛ-0,4кВ фид.№8 от ТП-2 ВЛ-10-151-41 (23 Д) ПС-151 Плесецк | 2,3,4,5 | 4
71 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 327 Гамма | 7,8,6 | 3
72 | Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма | ВЛ-0,4 336-Л1 Полевая | 4,5,8,9,11,13,6,7,7А,21,31,32,34 | 13
73 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 336-Л3 Лесная | 1,2,22,7,21,19,17,10,11,12,23,30,34,35,36,37.1,38,39,43,44,45,46,49,51,53,56,65 | 27
74 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 337-Л2 Центр | 4,5,12,14,16,3,7,8,9,10,11,13,17,18 | 14
75 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 338-Л1 Восточная | 7,8,9,16,17,18,19,20, 21,35,36 | 11
76 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 341-Л3 Кокуй | 4,5,11,31,13,14,15 | 7
77 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 343-Л1 Феофановская | 11 | 1
78 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 343-Л2 Староаксеновская | 3,4,8,9,10 | 5
79 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 360-Л1 Запань | 17.2 | 2
80 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 362-Л1 Поморье | 5.8 | 2
81 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 368-Л2 Артелеком | 6.7 | 2
82 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 369-Л1 Набережная | 1,3,4,10,17 | 5
83 | г. Котлас | ВЛ-0,4 523-Л2 Репина | 6,7,8,9,10,11,12 | 7
84 | п. Черемушский | ВЛ-0,4 24-Л4 Школа | 7 | 1
85 | п.Приводино | ВЛ-0,4 144-Л1 ул.Водников | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 44, 45 | 9
86 | п.Приводино | ВЛ-0,4 154-Л1 Жилпосёлок-1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7
87 | п.Приводино | ВЛ-0,4 136-Л2 ул.Полевая | 4, 12, 29, 30, 31, 32, | 6
88 | п.Приводино | ВЛ-0,4 154-Л2 Жилпосёлок-2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 | 13
89 | г.Котлас | ВЛ-0,4 501-Л7 Ленина | 1.2 | 2
90 | г.Котлас | ВЛ-0,4 501-Л2 Володарского | 1,7, 12, 25, 28, 31, 23, 24 | 8
91 | г.Котлас | ВЛ-0,4 523-Л2 Репина | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 9
92 | г.Котлас | ВЛ-0,4 523-Л6 Ст. Разина | 5.2 | 2
93 | г.Котлас | ВЛ-0,4 523-Л9 Щорса | 5, 34, 19, 20, 21, 22, 29 | 7
94 | г. Сольвычегодск | ВЛ-0,4 309-Л4 Деткомбинат | 2 | 1
95 | г. Сольвычегодск | ВЛ-0.4 309-Л2 Мирный | 4, 7, 10, 11 | 4
96 | д.Купцево | ВЛ-0,4 166-Л4 Дет.сад-2 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 7
97 | г.Котлас | ВЛ-0,4 581-Л5 Володарского | 2, 3, 4, 15, 16, | 5
98 | г.Котлас | ВЛ-0,4 644-Л1 Слободка | 26 | 1
99 | г.Котлас | ВЛ-0,4 644-Л3 Гайдара (правый) | 20,14,12,32,33,10,11 | 7
100 | г. Котлас | ВЛ-0,4 530-Л1 Чапаева | 7, 9, 13, 14, 16, 32, 35, 36 | 8
101 | г. Котлас | ВЛ-0,4 640-Л2 Мелентьева | 7, 8, 9, 10, 11 | 5
102 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 ф.№1 ТП-293 40 кВА д. Ларионово ВЛ-10-145-01 (№ 1) от ПС-145 Кречетово | 8,9,10,11,14 | 5
103 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Набережная" от ТП-2 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 1.2 | 2
104 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Набережная" от ТП-2 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 5 | 1
105 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-10 160 кВА ПТО ВЛ-10-142-03 (Полуборье) от ПС-142 Каргополь | 10,16,17,18 | 4
106 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Гагарина" от ТП-11 (160 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 6.7 | 2
107 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Новые дома" от ТП-11 (160 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 36.37 | 2
108 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Новые дома" от ТП-11 (160 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 2,6,7,30,31,32,33,40,35,26,27,28,29 | 13
109 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-12 63 кВА Колпаково ВЛ-10-142-03 (Полуборье) от ПС-142 | 5.11.13,14,15,17,19,20,21,24,25,28,29,30,31,6,7,11,20,31 | 20
110 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-13 100 кВА Наволочный погост ВЛ-10-142-03 (Полуборье) | 3,6,7,8,9,10 | 6
111 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-98 400 кВА "Заречный-1 ВЛ-10-РП8-13 "Кинема" от РП 8 (Заречный) | 1,3,17.18,38,37,39,40,41,42,43,44,47,45,51,49,52,50,59,60,61,61а,62,64,65,66,68,69,81,83,84 | 31
112 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-13 100 кВА Наволочный погост ВЛ-10-142-03 (Полуборье) | 7,9,10,19,20,21 | 6
113 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ленина" от ТП-16 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 10,13,14,15,16,18,27,28,26,28а,28б,28в | 12
114 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Светлый" от ТП-16 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 4,6,10,11,14,15,21,22 | 8
115 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Советская" от ТП-16 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 3,4,5,6,8,9,10,11,12 | 9
116 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ленина Болотникова" от ТП-2 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 9
117 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Котельная" от ТП-2 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 1,2,4,5 | 4
118 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Котельная" от ТП-2 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 4.5 | 2
119 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Октябрьский" от ТП-2 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 1,88,28,29,31,32,26,26а,33,35,36,37,38,39,40,41 | 16
120 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Октябрьский" от ТП-2 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 20,28,29,31,32,42,5,6,7,8,9,11,12,13 | 14
121 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Зеленый" от ТП-29 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 8,11,18 | 3
122 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Садовый 1А" от ТП-29 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 2,3,4 | 3
123 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Болотникова" от ТП-3 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 7,8,12 | 3
124 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Котельная" от ТП-3 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 2.3 | 2
125 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Котельная" от ТП-3 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 3 | 1
126 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Сергеева" от ТП-3 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 3,8,14 | 3
127 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Сергеева" от ТП-3 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 3 | 1
128 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Советская-Красноармейская" от ТП-3 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 | 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,18,16,17,15,14,13,19,20,21,22,23,28,29 | 23
129 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Советская-Красноармейская" от ТП-3 (250 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 | 2,5,6,27,28,29 | 6
130 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Cоветская" от ТП-7 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 36,37,38,39,40 | 5
131 | г. Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-9 100 кВА Агафоновская ВЛ-10-142-03 (Полуборье) от ПС-142 Каргополь | 4,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,26,31,32,33,35 | 20
132 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-55 (Малая сторона) от ВЛ-10-134-02 (Лесозавод) ПС-134 Шалакуша | 8, 22, 26, 27, 28, 29 | 6
133 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-55 (Малая сторона) от ВЛ-10-134-02 (Лесозавод) ПС-134 Шалакуша | 18, 22, 23, 29А, 3/1, 35, 36, 18/1 | 8
134 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-55 (Малая сторона) от ВЛ-10-134-02 (Лесозавод) ПС-134 Шалакуша | 29, 34 | 2
135 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-55 (Малая сторона) от ВЛ-10-134-02 (Лесозавод) ПС-134 Шалакуша | 25 | 1
136 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-60 (Климово) от ВЛ-10-134-02 (Лесозавод) ПС-134 Шалакуша | 7, 8, 10, 11, 12,15 | 6
137 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-60 (Климово) от ВЛ-10-134-02 (Лесозавод) ПС-134 Шалакуша | 14, 14/1 | 2
138 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-60 (Климово) от ВЛ-10-134-02 (Лесозавод) ПС-134 Шалакуша | 3, 3/1, 7/2, 11/7, 11/8 | 6
139 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-60 (Климово) от ВЛ-10-134-02 (Лесозавод) ПС-134 Шалакуша | 2026-03-11 | 1
140 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-6 (Андреевская) ВЛ-10-150-05 (Колхозный) ПС-150 Няндома | 3, 4/2, 5 | 3
141 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-6 (Андреевская) ВЛ-10-150-05 (Колхозный) ПС-150 Няндома | 4, 5 | 2
142 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 4 от ТП-6 (Андреевская) ВЛ-10-150-05 (Колхозный) ПС-150 Няндома | 15/1, 11, 10, 9 | 4
143 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-110 (Петариха) ВЛ-10-135-02 (№3) ПС-135 Макаровская | 7, 10, 11 | 3
144 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-110 (Петариха) ВЛ-10-135-02 (№3) ПС-135 Макаровская | 10, 11, 13/2 | 3
145 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-111 (Поповская) ВЛ-10-135-02 (№3) ПС-135 Макаровская | 4, 6, 5 | 3
146 | Шалакуша | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-111 (Поповская) ВЛ-10-135-02 (№3) ПС-135 Макаровская | 12/1А, 11, 7/3 | 3
147 | д.Вершинино | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-828 ВЛ-10-121-07 (Шишкино) ПС-121 Волошевск | 3.9 | 2
148 | д.Вершинино | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-829 ВЛ-10-121-07 (Шишкино) ПС-121 Волошевск | 1 | 1
149 | п. Оксовский | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-438 ВЛ-6-120-06 (Лесобаза-2) ПС-120 Наволок | 9 | 1
150 | д. Тетерино | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-434 ВЛ-6-120-01 ПС-120 Наволок | 13 | 1
151 | Плесецк | ВЛ-0,4 кВ фид.№6 от ТП-61 по КЛ-10-151-03 | 2,3,4,6,9,11,12,14 | 8
152 | Поча | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-820 ВЛ-10-121-06 ПС-121 Волошевская | 11,11/1,11/2,11/3 | 4
153 | Поча | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-820 ВЛ-10-121-06 ПС-121 Волошевская | 1.2,3 | 3
154 | Поча | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-821 ВЛ-10-121-06 ПС-121 Волошевская | 1,2,2/4,2/7 | 4
155 | Плесецк | ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-61 по КЛ-10-151-03 | 4.6 | 2
156 | Плесецк | ВЛИ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-79 ВЛ-10-151-13 (Южная-1) ПС-151 Плесецк | 2012-11-09 | 3
157 | п. Савинский | ВЛ-0,4 кВ фид. № 4 от ТП-311 (ул.Спортивная) КЛ-6-РП4-01 (№2) от РП-4 (Поселок) | 3,4,14,15,16,19 | 6
158 | п. Савинский | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-313 (ул. Цементников) КЛ-6-РП4-15 (№ 1) РП-4 (Поселок) | 21 | 1
159 | с. Конево | ВЛ- 0,4кВ ф.№1 от ТП-532 250 кВА ул.Мира ВЛ-10-129-05 (№4) от ПС-129 Конево | 2026-02-01 | 1
160 | с. Конево | ВЛ- 0,4кВ ф.№1 от ТП-532 250 кВА ул.Мира ВЛ-10-129-05 (№4) от ПС-129 Конево | 11 | 1
161 | с. Конево | ВЛ- 0,4кВ ф.№2 от ТП-528 (Черемушки) ВЛ-10-129-05 (№ 4) ПС-129 Конево | 10 | 1
162 | с. Конево | ВЛ- 0,4кВ ф.№2 от ТП-514 (Онежская) ВЛ-10-129-03 (№ 2) ПС-129 Конево | 20 | 1
163 | с. Конево | ВЛ- 0,4кВ ф.№2 от ТП-514 (Онежская) ВЛ-10-129-03 (№ 2) ПС-129 Конево | 2026-02-27 | 1
164 | с. Конево | ВЛ- 0,4кВ ф.№1 от ТП-513 (Хлебозавод) ВЛ-10-129-03 (№ 2) ПС-129 Конево | 6,32/3/1,32/3/2,32/4,32/5,32/6,32/7,32/8,16,20,25,26,27 | 13
165 | с. Конево | ВЛ- 0,4кВ ф.№1 от ТП-513 (Хлебозавод) ВЛ-10-129-03 (№ 2) ПС-129 Конево | 17,18,19,21,22,23,29,30 | 8
166 | с. Конево | ВЛ- 0,4кВ ф.№1 от ТП-526 (Подстанция) ВЛ-10-129-05 (№ 4) ПС-129 Конево | 3.7 | 2
167 | Плесецк | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-13 (250 кВА) ВЛ-10-151-42 (9 Д) ПС-151 Плесецк | 22,25,26 | 3
168 | Архангельск | ВЛ-310/1 | 3,4,5 | 3
169 | Архангельск | ВЛ-162/1 | 16.3 | 2
170 | Архангельск | ВЛ-532/1 | 26,26.1,12,10,9,24 | 6
171 | Архангельск | ВЛ-532/1 | 5,3,4,23,25 | 2
172 | д.Шотова | ВЛ 0,4 кВ; ВЛ-9 | 12.13 | 2
173 | п. Уемский | ВЛ-14/4 | 9 | 1
174 | д. Большие Корелы | ВЛ-41/1 | 6,16,17 | 3
175 | д. Бабонегово | ВЛ-48/1 | 2,3,4,5 | 4
176 | д. Бабонегово | ВЛ-48/2 | 2,3,4 | 3
177 | д. Зачапино | ВЛ-50/1 | 4,5,6,7,8,11,12,13 | 6
178 | д. Зачапино | ВЛ-50/2 | 3,4,5,6,7,8,15,16,18,13,19 | 6
179 | д. Зачапино | ВЛ-53/1 | 2,3,4,5,6,7,8 | 4
180 | д. Зачапино | ВЛ-53/2 | 2,3,4 | 3
181 | п. Талаги | ВЛ-115/1 | 5.1,18,19,20,26,33,34,35,45 | 4
182 | п. Талаги | ВЛ-115/7 | 17.1,30,31,32,33,34,35,36,39,41 | 6
183 | п. Талаги | ВЛ-112/3 | 13.1,13.2,13.3,13,14,15,16 | 5
184 | п. Талаги | ВЛ-115/3 | 3.1,6.1,9,10,10.1,10.2,11,20.1 | 6
185 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. "Cоветская" от ТП-7 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 | 35 | 1
186 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-113 630 кВА д. Печниково, мастерские ВЛ-10-147-08 | 25 | 1
187 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-98 400 кВА "Заречный-1 ВЛ-10-РП8-13 "Кинема" от РП 8 (Заречный) | 2,6,7,8,14,15,16,29,30,31,32,33,34,35 | 14
188 | Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Администрация" от ТП-9 (630 кВа) от ВЛ 10-142-13 (Каргополь Север) от ПС-142 Каргополь | 2,5,6 | 3
189 | Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Администрация" от ТП-9 (630 кВа) от ВЛ 10-142-13 (Каргополь Север) от ПС-142 Каргополь | 6 | 1
190 | Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Гагарина" от ТП-7 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 72юг | 1
191 | Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Гор Газ" от ТП-1 (630 кВа) от ВЛ 10-142-13 (Каргополь Север) от ПС-142 Каргополь | 3,4,5 | 3
192 | Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Заводская" от ТП-1 (630 кВа) от ВЛ 10-142-13 (Каргополь Север) от ПС-142 Каргополь | 9,108сев,73сев12,38 | 4
193 | Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Гостиница" от ТП-9 (630 кВа) от ВЛ 10-142-13 (Каргополь Север) от ПС-142 Каргополь | 4а | 1
194 | Каргополь | ВЛ-0,4 кВ фид. "Победы" от ТП-7 (400 кВа) от ВЛ 10-142-10 (Каргополь Юг) от ПС-142 Каргополь | 34,33,15,18,3, | 5
195 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-243 160 кВА Лекшма ВЛ-10-148-10 (Лекшма) от ПС-148 Штурм | 2,3,4,5,6,7, | 6
196 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-243 160 кВА Лекшма ВЛ-10-148-10 (Лекшма) от ПС-148 Штурм | 1,2,3,7,8,9,10,12, 17,17/1,18,19,20, 21,22,23,24,25,29,30,32,33,40,41,43,44,46,49,50,51,55,56,57,58 | 34
197 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-243 160 кВА Лекшма ВЛ-10-148-10 (Лекшма) от ПС-148 Штурм | 18,22,23,26,27,35,37,36,40,49,50 | 11
198 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-244 63 кВА Сиянга ВЛ-10-148-10 (Лекшма) от ПС-148 Штурм | 3,5,6,9 | 4
199 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-155 400 кВА Ширяиха-2 ВЛ-10-144-03 (№2) от ПС-144 Шелохово | 17,8,6 | 3
200 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-151 25 кВА Погост-2 ВЛ-10-144-03 (№2) от ПС-144 Шелохово | 7,8,9 | 3
201 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-152 100 кВА Погост-3 ВЛ-10-144-03 (№2) от ПС-144 Шелохово | 9,12,13,23,24,25 | 6
202 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-186 25 кВА Броневвская ВЛ-10-143-05 (Резерв) от ПС-143 Подрезовская | 7.9 | 2
203 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-186 25 кВА Броневвская ВЛ-10-143-05 (Резерв) от ПС-143 Подрезовская | 14,13,11 | 3
204 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-187 100 кВА Новая деревня ВЛ-10-143-05 (Резерв) от ПС-143 Подрезовская | 22,21,20,19,8,15,7,6,14,13,12,11,3,2 | 15
205 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-187 100 кВА Новая деревня ВЛ-10-143-05 (Резерв) от ПС-143 Подрезовская | 2,4,13,14,15,5,15,16,17,18,19 | 11
206 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-138 40 кВА д. Сорокинская ВЛ-10-144-01 (№1) от ПС-144 Шелохово | 5,7,8,9,10 | 5
207 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-138 40 кВА д. Сорокинская ВЛ-10-144-01 (№1) от ПС-144 Шелохово | 10,9,8,5,3,2,1 | 7
208 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-127 400 кВА д. Семёновская ВЛ-10-144-01 (№1) от ПС-144 Шелохово | 22,23,25,26,27,36,28,21,19,16,15,20,13,14,10,9,8,7,7а,4,6,5 | 22
209 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-127 400 кВА д. Семёновская ВЛ-10-144-01 (№1) от ПС-144 Шелохово | 7,8,9,10 | 4
210 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-127 400 кВА д. Семёновская ВЛ-10-144-01 (№1) от ПС-144 Шелохово | 31,30,21,25,26,27,20,19,9,11,12,14, 15,16,17,7,2 | 17
211 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-124 25 кВА д. Климовская ВЛ-10-144-01 (№1) от ПС-144 Шелохово | 11 | 1
212 | Каргопольский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-122 160 кВА д.Луги ВЛ-10-144-01 (№1) от ПС-144 Шелохово | 20,21,22,23 | 4
213 | Плесецк | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-51 (160 кВА) ВЛ-10-151-41 (23 Д) ПС-151 Плесецк | 2026-09-17 | 1
214 | Плесецк | ВЛИ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-200 от ВЛ-10-РП1-05 | 2 | 1
215 | Плесецк | ВЛ-0,4кв фид.№1 от ТП-201 | 8 | 1
216 | Плесецк | ВЛ-0,4кв фид.№1 от ТП-201 | 2026-01-01 | 1
217 | Плесецк | ВЛИ-0,4кВ фид.№1 от ТП-10 ВЛ-10-151-42 (9 Д) ПС-151 Плесецк | 28,29,30 | 3
218 | Плесецк | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-81 ВЛ-10-РП1-11 от РП-1 Комплекс | 22,23,24,25,27 | 5
219 | Савинский | ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-318 (п. Савинский-2) ВЛ-6 кВ ф. ЛПХ ПС-152 Савино | 37/1 | 1
220 | Савинский | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-318 (п. Савинский-2) ВЛ-6 кВ ф. ЛПХ ПС-152 Савино | 26/1,30/1,32/1 | 3
221 | Плесецк | ВЛИ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-79 ВЛ-10-151-13 (Южная-1) ПС-151 Плесецк | 12.15 | 2
222 | Няндомский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 4 от ТП-119 (КЗС) ВЛ-10-135-02 (№3) ПС-135 Макаровская | 9, 10, 11,11/1,12,13,14,15,16,17,16/1,18,19,20,20Б | 16
223 | Няндомский р-н | ВЛ-0,4 кВ фид. № 5 от ТП-119 (КЗС) ВЛ-10-135-02 (№3) ПС-135 Макаровская | 11/3,11/4,14,15,14/1А,16 | 6
224 | г. Котлас | ВЛ-0,4 624-Л1 Котласречторг | 11,12,13 | 3
225 | г. Котлас | ВЛ-0,4 637-Л4 Ватутина | 2,7,8,9,10,11,12,13,14,17 | 10
226 | г. Котлас | ВЛ-0,4 527-Л4 ХДСУ (МО Котлас) | 2,11,14,15 | 4
227 | п. Удима | ВЛ-0,4 832-Л3 ул. Первомайская (КМО) | 23, 24 | 2
228 | г. Котлас | ВЛ-0,4 549-Л19 Уличная-проходная | 15.24 | 2
229 | г. Котлас | ВЛ-0,4 507-Л6 Серафимовича | 3,4,5,6,7,9,13,14,15,16,17 | 11
230 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 318-Л1 Шидровская | 1 | 1
231 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 371-Л1 Козулинская | 18.22 | 2
232 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 373-Л1 Школа | 5,6,7,9,11,18,19 | 7
233 | Верхнетоемский район | ВЛ-0,4 402-Л3 Школа | 21.23 | 2
234 | Верхнетоемский район | ВЛИ-0,4 317-Л1 Центр | 6,7,11,13,14,15,16 | 7
235 | г.Котлас | КВЛ-0,4 632-Л3 Советская 22 | 3,5,6,7 | 4
236 | г.Котлас | ВЛИ-0,4 636-Л9 РГС | 1.3 | 2
237 | г.Котлас | ВЛ-0,4 524-Л2 Столовая | 1 | 1
238 | д. Григорово | ВЛ-0,4 378-Л3 Пожарная часть | 6 | 1
239 | д. Григорово | ВЛ-0,4 377-Л5 Школа | 4.5 | 2
240 | д. Григорово | ВЛ-0,4 377-Л1 Жил.сектор | 9,10,12,13,14,15,16 | 7
241 | г. Котлас | ВЛ-0,4 625-Л1 Поселок-1 | 8,10,16,17,18,19,20,21,24,26,27,30,31,34 | 14
242 | г. Котлас | ВЛ-0,4 625-Л2 Поселок-2 | 17,18,19 | 3
243 | г. Котлас | ВЛ-0,4 625-Л4 Детсад | 8.9 | 2
244 | Верхнетоемский район п. Двинской | ВЛ-0,4 654-Л1 Двинская | 23,24,25,26,28,31,33,37,40,41,42,45 | 12
245 | Верхнетоемский район п. Двинской | ВЛ-0,4 654-Л2 Лесная | 4,10,11,17,18,20,25,26,27 | 9
246 | Верхнетоемский район п. Двинской | ВЛ-0,4 656-Л3 Лесная | 3,4,5 | 3
247 | Верхнетоемский район п. Двинской | ВЛ-0,4 659-Л1 Дунаев | 5.6 | 2
248 | Верхнетоемский район п. Двинской | ВЛ-0,4 659-Л3 КНС №2 | 2,4,5,6,7,8,9,10,11 | 9
249 | Верхнетоемский район п. Двинской | ВЛ-0,4 659-Л5 Таёжная | 8,9,10,11,13,38,42,43 | 8
250 | д. Шардонемь | ВЛ-0,4-14-2, 18 опор | 16.18 | 2
251 | д. Шардонемь | ВЛ-0,4-15-2, 24 опор | 3 | 1
252 | д. Шардонемь | ВЛ-0,4-18-2, 35 опор | 19 | 1
253 | д. Шардонемь | ВЛ-0,4-17-1, 19 опор | 10 | 1
254 | д. Пиренемь | ВЛ-0,4-169-1, 14 опор | 2 | 1
255 | ул. Расчалка, Третья линия | ВЛ-757/2 по ул. Расчалка, Третья линия (АИЭ) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,16,17,18,19,21,22,23,26 | 18
256 | п. Боброво | ВЛ-80/3 | 24,27,31,11,12 | 5
257 | п. Боброво | ВЛ-76/1 | 4,5,20,11 | 4
258 | п. Боброво | ВЛ-76/1 | 12 | 1
259 | п. Боброво | ВЛ-76/2 | 4,5,12.2, | 3
260 | п. Боброво | ВЛ-76/2 | 10.11 | 2
261 | п. Боброво | ВЛ-76/3 | 26,31,35 | 3
262 | п. Боброво | ВЛ-81/2 | 5 | 1
263 | п. Боброво | ВЛ-81/3 | 19 | 1
264 | п. Боброво | ВЛ-81/3 | 22,23,24,25,26 | 5
265 | п. Боброво | ВЛ-81/4 | 12 | 1
266 | д. Хорьково | ВЛ-70/1 | 3 | 1
267 | Уемский | ВЛ-15/1 | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 | 11
268 | Архангельск | ВЛ-636/3 | 7 | 1
269 | д.Филяевская | ВЛ-0,4-507-02 | 2,3,4,5,6,7,31,32,33, | 9
270 | д.Филяевская | ВЛ-0,4-507-01 | 18 | 1
271 | д. Горка-Муравьёвская, Вельский район, Архангельская область | ВЛ-0,4-509-06 | 2,3,4,10а | 4
272 | д. Теребино | ВЛ-0,4-587-02 | 1,2,3 | 3
273 | д. Теребино | ВЛ-0,4-587-03 | 2,3, | 2
274 | с. Благовещенское | ВЛ-0,4-463-01 | 3,4,5,6,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 14
275 | г. Вельск | ВЛ-0,4-11 Ломоносова | 5.6 | 2
276 | Плесецк | ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 от ТП-9 ВЛ-10-151-42 (9 Д) ПС-151 Плесецк | 7 | 1
277 | Плесецк | ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-9 ВЛ-10-151-42 (9 Д) ПС-151 Плесецк | 3,7,10/5 | 3
278 | Оксовский | ВЛ-0.4 ф.№2 ТП-432 ВЛ-6-120-06 (Лесобаза-2) ПС-120 Наволок | 19 | 1
279 | Оксовский | ВЛ-0,4 ф. №5 ТП-431 ВЛ-6-120-06 (Лесобаза-2) ПС-120 Наволок | 14 | 1
280 | Оксовский | ВЛ-0,4 ф. №2 ТП-431 ВЛ-6-120-06 (Лесобаза-2) ПС-120 Наволок | 7,8,9,10,11,29 | 6
281 | Оксовский | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-135 ВЛ-6-115-05 ПС-115 Пуксоозеро | 22.23 | 2
282 | Плесецк | ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП-18 по ВЛ-10-151-39 | 2,3,4,5,6,6/6,6/7,6/8,6/1,6/2,6/3,6/4,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,19/1,20,21,22,23,24,25,26 | 32
283 | Плесецк | ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП-18 по ВЛ-10-151-39 | 4,6,9,10,23/4,23/5 | 6
284 | Плесецк | ВЛ-0,4кВ фид.№2от ТП-18 по ВЛ-10-151-39 | 16.17 | 2
285 | Оксовский | ВЛ-0.4 ф.№1 ТП-432 ВЛ-6-120-06 (Лесобаза-2) ПС-120 Наволок | 9,10,11 | 3
286 | Оксовский | ВЛ-0,4 ф.№1 ТП-433 ВЛ-6-120-06 (Лесобаза-2) ПС-120 Наволок | 8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 11